Приложение №3.1

к Договору на техническое обслуживание и ремонт оборудования №  \_\_\_

от « \_\_\_ »  \_\_\_  201\_г.

Перечень технологических карт по техническому обслуживанию и ремонту оборудования

Примечание:

Заполняется в соответствии с п.2.2. Стандарта на продукт Обслуженное аэродромное оборудование и ТС действующего на момент заполнения Стандарта Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт я и водоотведения в следующем виде:

Таблица 1. Генератор бензиновый. Ежемесячное техническое обслуживание

Таблица 1. Генератор бензиновый. Ежемесячное техническое обслуживание.

Состав работ:

1)Проверка воздушного фильтра,избавление от нарастания грязи и пыли. 2)Проверка креплений и болтов. 3)Проверка уровня смазочного масла. 4)Проверка свечей зажигания, при необходимости чистка или замена. 5)Проверка радиатора, при необходимости чистка от грязи. 6)Замена масла, при необходимости. 7)Очистка топливного бака и фильтра при наработке 100 часов. 8)Подтяжка разъемов, проверка наличия течей.

Измеритель: 1 генератор бензиновый

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) и ремонт генератор бензиновый |
| 33 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ | Исполнитель:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_ |